## List1
Druh fondu | Smíšené knihovní sbírky | Černobílé fotomateriály | Barevné fotomateriály | Magnetická média
Teplota (přijatelná) | 18±2 oC (do 25 oC) | 16±2 oC (do 21 oC) | 5±1 oC (do 7 oC) | 18±2 oC (do 25oC)
[kolísání] | [do 2 oC/24 h] | [do 1,5 oC/24 h] | [do 1,5 oC/24 h] | [do 3 oC/24 h]
Rel.vlhkost (přijatelná) | 50±5 % (40-60 %) | 30±5 % (20-50 %) | 30±5 % (20-50 %) | 30±5 % (20-50 %)
[kolísání] | [do 5 %/24 h] | [do 5 %/24 h] | [do 5 %/24 h] | [do 5 %/24 h]
Proudění vzduchu | do 0,5 m/s | do 0,5 m/s | do 0,5 m/s | do 0,5 m/s
Intenzita osvětlení | do 50 lx | do 50 lx | do 50 lx | do 50 lx
[krátkodobě] | [do 2500 lx] | [do 2500 lx] | [do 2500 lx] | [do 2500 lx]
Intenzita UV-záření | do 75 m W/lm | do 75 m W/lm | do 75 m W/lm | do 75 m W/lm
Roční osvit | do 200000 lx.h | do 200000 lx.h | do 200000 lx.h | do 200000 lx.h
Prašnost | do 50 m g/m3 | do 50 m g/m3 | do 50 m g/m3 | do 50 m g/m3
NOx | do 10 m g/m3 | do 10 m g/m3 | do 10 m g/m3 | do 10 m g/m3
SO2 | do 10 m g/m3 | do 10 m g/m3 | do 10 m g/m3 | do 10 m g/m3
CO2 | do 4,5 mg/m3 | do 4,5 mg/m3 | do 4,5 mg/m3 | do 4,5 mg/m3
Ozón | do 4,5 m g/m3 | do 4,5 m g/m3 | do 4,5 m g/m3 | do 4,5 m g/m3